## Foglio1
descrizione oggetto | quantità
ADATTATORE SCHUKO 10A | 100
ADATTATORE TRIPLO+SCH 16A | 50
ALOGENA L 117MM 160W CL.C | 20
ASPIRATORE M100/4 | 5
CALOTTINA 3P IP40 | 50
CALOTTINA 4P IP40 | 30
CALOTTINA 6P IP40 | 10
CANALINA 25X16 | 400
CANALINA 32X16 | 200
CANALINA 16X16 | 200
CANALINA 32X25 | 100
CANALINA 40X16 | 100
CANALINA DA PAVIM.41X10 | 50
CANALINA DA PAVIMENTO 75X17 | 50
CASSETTA STAGNA 100X100X50 | 20
CAVO FROR 3X1,5 | 500
CAVO FROR 3X6 | 100
CAVO TELEFONICO 4POLI AVORIO | 300
CAVO TV COASSIALE (75HM) RG59 CVT CXRG59 | 300
CAVO UNIP. MM. 1,5 | 1500
CAVO UNIP. MM. 2,5 | 1500
CAVO UTP CAT.6E 2X4XAWG24 | 2000
CENTRALINO EST. 4 MOD. | 10
CENTRALINO EST. STAGNO 12P VERTICALE | 10
CENTRALINO STAGNO IP66 2P | 5
CHIODI ACCIAIO 3.8X60 KG.1 | 5
CONNETTORE MODULARE | 5
CONNETTORE PLUG 6/4 | 200
CONNETTORE RJ45 DA INCASSO | 50
CONNETTORI PLUG 8/8 | 300
CONTATTORE 25A 230V 2NA 1M | 5
COPERCHIO X CASS. 503 | 10
COPRIFORO 1M. | 20
CORONA A TAZZA 21111 M22 D.65 | 5
DADO ESAG. ZINC. MM. 6 | 200
DADO ESAG. ZINC. MM. 8 | 200
DADO ESAG. ZINC. MM. 10 | 200
DIFF.MAGN.1PN 30MA AC10A 4,5K | 5
FALSO POLO DA INCASSO | 200
FARO RICARICABILE 12 LED+LAMPADA | 5
FASCETTE NEUTRE MM. 190X4,8 PZ100 | 10
FASCETTE NEUTRE MM. 200X2,5 PZ100 | 10
FASCETTE NEUTRE MM. 280X4,8 PZ100 | 10
FASCETTE NEUTRE MM. 300X3,6 PZ100 | 10
FASCETTE NEUTRE MM. 360X4,8 PZ100 | 10
FILO ZINCATO IN MATASSINA N.6 | 5
FLESSIBILE CM 25 M1/2 F/12 BC89104 | 5
FORBICE X ELETTRICISTA P.CURVE | 5
GAMBO SDS PLUS X FRESE M22X2,5 370 | 5
GRAFFETTE FISSACAVO 3-4 | 200
GRAFFETTE FISSACAVO 6 | 300
GRAFFETTE FISSACAVO 8 | 200
GRASSO UNIVERSALE SPRAY 400ML | 5
GUAINA SPIRALATA DIAM. 20 | 100
INTERR.MAGN. 1P+N 25A 4,5KA | 5
INTERR.MAGNET. DIFF. 1P+N 10A | 5
INTERR.MAGNET.DIFFERENZIALE 1P+N 16AC | 5
INTERR.MAGNET.DIFFERENZIALE 1P+N 25A | 5
INTERR.MAGNET. 1P+N 25A | 5
INTERR.MAGNET. 4P 40A | 5
INTERR. MAGNET. 4P 32A | 5
INTERRUTTORE 1P 10A DA INCASSO | 100
INTERRUTTORE BIP. 2P 16A DA INCASSO | 100
INTERRUTTORE BIP. LUM.16A | 10
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE | 5
INTERR. MAGNET. DIFFERENZ. 1P+N 32A | 10
LAME X SEGHETTO | 10
LAMP. GOCCIA 105W E27 CHIARA | 50
LAMP. GOCCIA 42W E27 CHIARA | 50
LAMP. GOCCIA 52W E27 | 50
LAMP. GOCCIA 70W E27 CHIARA | 50
LAMP. IORUDI MET. 150W NDL RX7S-24 | 20
LAMP. RISP. 23W E27 3000K | 30
LAMP. RISP. 23W E27 6500K | 10
LAMP. RISP. 30W E27 865 4T | 10
LAMP. SFERA 42W E14 CHIARA | 20
LAMP. SFERA 42W E27 CHIARA | 20
LAMPADA 2D 18W 2PIN GENERAL ELETTRIC | 20
LUCCHETTO ARCO 50 | 10
LUCCHETTO ARCO 40 | 10
MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE 40A 6000 | 5
MANICOTTO X TUBO RIGIDO MM 20 | 50
MODULO DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE 4P 32A | 5
MODULO DIFFERRENZ. 4P X 63A | 5
MORSETTO A CAPPUCCIO MM. 2,5 | 200
MORSETTO A CAPPUCCIO MM. 4 | 200
MORSETTO A CAPPUCCIO MM. 6 | 200
MORSETTO A CAPPUCCIO MM.10 | 200
MORSETTO A PETTINE | 200
MULTIPRESA 6P INT.SHUKO+10/16A | 20
NASTRO ETICHETT. DYMO LETRATANG BIANCO/PLASTICA 12MM | 20
NASTRO ISOLANTE 19X25 | 60
NEON LINEARE 30W/865 G13 T8 | 20
NEON LINEARE 36W/ 865 | 400
NEON LINEARE 58W/865 | 300
NEON LINERARE 18W | 400
PINZA SERRA PLUG P8/6/4 | 5
PLACCA AUTOPORTANTE IP55 3M. | 20
PLACCA BIANCA 3M. | 200
PLACCA BIANCO 1M. | 20
PLAFON. EMERGENZA T5 18W | 20
PLAFON. EMERGENZA T5 11W | 10
PLAFONIERA LUX 2X36 | 30
PLAFONIERA STAGNA 1X18W G13 T8 IP65 | 20
PLAFONIERA STAGNA 1X36 | 20
PLAFONIERA STAGNA 2X36 | 50
PRESA 2P+T 10/16A DA INCASSO | 200
PRESA 2P+T 16A BIV. VOLANTE | 200
PRESA CEI 2P+T 32A | 5
PRESA EU P11-17 2P+T 16A 250V VOLANTE | 50
PRESA UNEL 16A/ITALIANO P30 DA INCASSO | 200
PRESSAC.PASSO PG13,5 IP 66 | 10
PROIETTORE 150W IORUDI MET.1/S HQI-TS/CDMTD | 10
PROIETTORE IORUDI MET. 400W HPI-T/HQI-T-NSI 400-94-CRL | 10
PULSANTE 10A DA INCASSO | 100
REATTORE 65W X LAMP. FLUOR. | 20
RELAIS COMMUTATORE 220W | 50
RELAIS INTERRUTTORE | 50
RIATTIVANTE CONTATTI ELETTRICO 200ML | 10
SBLOCCANTE 400ML | 10
SCATOLA EST. 503 BIANCA 3P. SPAB | 200
SFERA 250 TRASPARENTE | 5
SILICONE BIANCO | 70
SMALTO SPRAY BEIGE SINT. 400ML 2604 | 5
SPINA 2P+T 16A BIANCA VOLANTE | 100
SPINA A 90" 10A 2P+TVOLANTE | 100
STARTER 151 4-22W | 600
STARTER UNIV. 111 | 600
SUONERIA PAR/INC. 250V | 5
SUPPORTO 3M. | 200
SUPPORTO 503 | 200
SUPPORTO X GUIDA DIN | 10
SUPPORTO X GUIDA DIN 1M | 10
TASSELLI 10X80 | 50
TASSELLI ANCORA KDD 4 | 100
TASSELLI MM. 6 C/VITE | 500
TASSELLI MM. 8 C/VITE | 500
TASSELLO ACC. LGU/TE M10/100 | 5
TESTER CAVI MODULARI UTP/STP | 5
TIMER ORARIO GIORN.1MOD. C/RIS. | 40
TRONCHESE X ELETTRICISTA | 10
SUONERIA 230V SCURA 230VAC 8VA | 5
VITE TE 6/16 ZINC. | 200
VITE TE 8/16 | 200
VITE TE 10/80 ZINC | 200