[image: image1.jpg]ASP "
AGRIGENTO




Riferimento 5455
                 Spett.le  Ditta
Prot.  n.   268 /TEC   del    15.05.2015
Oggetto: Indagine di mercato al fine di:
1. Accertare la presenza di Ditte abilitate ad effettuare la manutenzione  dell’apparecchio Kosmed PLC Quadro Elettrico e sostituzione di n. 4 filtri completi batteria di filtrazione di sicurezza uscita del pretrattamento osmosi presso l0UOC Dialisi del P.O. di Sciacca.  
2. Richiedere il relativo preventivo di spesa
Si informa che quest’ Azienda Sanitaria, sta effettuando un’indagine di mercato volta ad individuare Ditte idonee ed abilitate ad effettuare la manutenzione di ui in oggetto
	Tipo apparecchiatura
	n. matricola
	Difetto/guasto riscontrato

	Kosmed PLC quadro elettrico Osmosi Inversa
	
	Manutenzione e sostituzione 4 filtri completi batteria di filtrazione di sicurezza uscita pretrattamento osmosi


Per quanto sopra, si invita codesta Ditta, o qualunque altra 
abilitata ed idonea che ne verrà a conoscenza attraverso la pubblicazione sul sito Web Aziendale a voler trasmettere un’offerta, entro e non oltre il giorno 25 maggio 2015 alle ore 12,00, mediante il Modello Allegato “A”, pena l’esclusione, tramite fax 0925 962 219 all’ Ufficio Tecnico del P.O. di Sciacca.

Al fine di formulare l’offerta, codesta Ditta dovrà effettuare un sopralluogo – a titolo gratuito - presso la predetta Unità operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con il Responsabile della stessa, Dott.  S. Vittoria 0925 962 479
Nell’offerta dovranno essere specificati dettagliatamente:

· La descrizione del guasto riscontrato;
· La descrizione dell’intervento da eseguire;

· Il costo complessivo dell’intervento di riparazione (incluse le verifiche di sicurezza elettrica che devono essere effettuate secondo le normative vigenti);

· La dichiarazione che i prezzi per gli eventuali ricambi sono congrui come dal listino CSQ del 01.10.2014

· L’aliquota I.V.A.;

· Il tempo di riparazione (consegna) che deve essere immediato, pena l’esclusione;

· Le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata che devono essere non inferiori a 12 mesi, pena l’esclusione;

· La validità dell’offerta.

Si precisa che nell’intervento in esame, la Ditta dovrà provvedere, a proprio carico, al ritiro delle parti guaste (sostituite) e allo smaltimento, che deve avvenire a norma di legge. Inoltre la Ditta, a richiesta dell’Azienda, dovrà dare visione delle parti sostituite durante la riparazione.

All’uopo la Ditta dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 s.m.i. che:

· L’intervento di riparazione sarà eseguito secondo le indicazioni del costruttore e in conformità alle Normative CEI valide per l’apparecchiatura sopra specificata;

· Tutti i materiali utilizzati saranno conformi non solo alle disposizioni di legge vigenti e alle Norme dell’U.E. ma anche a quanto indicato dal costruttore dell’apparecchiatura sopra specificata;
· Le parti di ricambio saranno nuove ed originali e saranno esenti da vizi e difetti e la Ditta sarà ritenuta l’unica responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni;
· L’intervento di riparazione sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore regolarmente abilitati;
· Dopo l’intervento di riparazione, la Ditta provvederà inoltre alle verifiche di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti in materia e consegnerà la relativa documentazione attestante l’esecuzione delle suddette verifiche;
· E’ in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica inerente la riparazione in oggetto) per espletare tale riparazione a regola d’arte e secondo le vigenti norme in materia;
· E’ stato effettuato il sopralluogo presso l’U.O. NEFRODIALISI dello S.O. di Sciacca al fine di formulare l’offerta economica per la riparazione del guasto in oggetto;

· I prezzi e gli sconti a noi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni.

La presente indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per questa Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure il preventivo pervenuto per un eventuale successivo  affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo.
Inoltre le Ditte, non dovranno pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo.

La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo.

Si allega:

· Modello Allegato “A”

   Il Dirigente Amministrativo Distr. AG2

             Avv. Rosanna Dubolino
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


REGIONE SICILIANA


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - AGRIGENTO


U.O.C. Servizio Tecnico


Viale della Vittoria, 321  -  92100  Agrigento


Codice Fiscale e partita IVA 02570930848








