SACCHE URINA DA LETTO

Capitolato tecnico:

| DESCRIZIONE | CND |
| --- | --- |
| Sacca urina monouso non sterile in PVC. Capacità 2000 ml. Con tubo da 120 a 130 cm. Con rubinetto di scarico a T (a croce) e valvola antireflusso. Latex Free. La sacca nella parte posteriore deve essere opaca e in quella anteriore trasparente con graduazione orizzontale. Bordi con doppia saldatura. Bordo superiore munito di anelli saldati e resistenti per l'aggancio al supporto del letto. Dispositivo medico di classe I. Conformità CE. | A06030301 |
| La Ditta aggiudicataria dovrà inviare in sconto merce n.5 supporti da letto in plastica ogni confezione di sacche. |  |