| DESCRIZIONE | FABBISOGNO ANNUO |
| --- | --- |
| 1) SACCHE MONOUSO CON GEL PER ASPIRATORE DA 2,5 L | PZ 400 |
| 2) CARTA FOTOGRAFICA + TONER SONY-UPC-21L | PZ 20 |
| 3) ROTOLI IN CARTA ADESIVA NON TERMICA PER STAMPANTE TM-U22D | PZ 15 |
| 4) NASTRO AD INCHIOSTRO ERC-38 NERO PER STAMPANTE TM-U220D | PZ 15 |
| 5) FILTRO PER ASPIRATORE OLYMPUS KV-5/SS-2 | PZ 50 |
| 6) TUBO PER FILTRO 90 CM PER KV5 | PZ 20 |
| 7) ADATTATORE RACCORDO PER CANALE BIOPTICO | PZ 60 |
| 8) TUBO PE RPOMPA DI IRRIGAZIONE OFP-2 CANALE BIOPTICO O OPERATIVO | PZ 20 |
| 9) TUBO 2 M STERILE PER ASPIRATORE KV5 | PZ 60 |
| 10) TUBO PER FILTRO 90 CM PER ASPIRATORE K-v5 KV5 | Pz 60 |