## Foglio1
DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE (PEG, SONDE A BASSO PROFILO E SET DI ESTENSIONE) | [6 empty] | Off. Da Indag. Di mercato
FABBISOGNI PP.OO.
LOTTO | SUBLOTTO | DESCRIZIONE DISP. MEDICO | CARATTERISTICHE TECNICHE | CND | CPV | Tot. FABBIS. ANNUO
1 |  | SONDA GASTROSTOMICA DI SOSTITUZIONE CON CONNETTORE AD ANGOLO RETTO | Catetere a palloncino in silicone utilizzato in sostituzione di un sondino per gastrostomia già esistente, dotato di morsetto ad apertura rapida per prevenire reflusso di nutrienti o succhi gastrici. Via di somministrazione dei nutrienti con connettore ENFit con tappo chiusura. Disco fissaggio esterno in silicone. Sonda graduata in cm. Privo di lattice e ftalati. Conforme alla direttiva CE 93/42 e D. Lgs 46/97 |  |  | 370 |  | 0
2 |  | SONDA GASTROSTOMICA DI SOSTITUZIONE CON CONNETTORE DRITTO | Catetere a palloncino in silicone utilizzato in sostituzione di un sondino per gastrostomia già esistente, dotato di morsetto ad apertura rapida per prevenire reflusso di nutrienti o succhi gastrici. Via di somministrazione dei nutrienti con connettore ENFit con tappo chiusura. Disco fissaggio esterno in silicone. Sonda graduata in cm. Privo di lattice e ftalati. Tutte le misure. Conforme alla direttiva CE 93/42 e D.Lgs46/97. |  |  | 420 |  | 0
3 | A | KIT SONDA A BASSO PROFILO PER ALIMENTA-ZIONE TRAMITE GASTRO-STOMIA DI SOSTITUZIONE | Il kit tubo di alimentazione per gastrostomia include: - 1 tubo di alimentazione a basso profilo di sostituzione in silicone - 1prolunga con connettore ad angolo retto SECUR-LOK con morsetto (per alimentazione continua) - 1 Prolunga per bolo con punta del catetere, connettore dritto SECUR- LOK con morsetto (per alimentazione del bolo) - una siringa_ per gonfiaggio pallone - una siringa per alimentazione con connessione enfit - garze - Istruzioni per l'uso - Guida per il paziente Privo di lattice e ftalati. Tutte le misure. Conforme alla direttiva CE 93/42 e D.Lgs46/97 |  |  | 1160
| B | SET DI ESTENSIONE PER ALIMENTAZIONE CONTINUA CON CONNETTORI ENFit | In silicone provvisto di: tappi per porta alimentazione/farmaci, connettore ad angolo retto SECUR-LOK, dotato di morsetto ad apertura rapida per prevenire reflusso di nutrienti o succhi ga strici. Privo di lattice e ftalati. Tutte le misure. Conforme alla direttiva CE 93/42 e D.Lgs. 46/97. |  |  | 1350
| C | SET DI ESTENSIONE PER ALIMENTAZIONE PER BOLO CON CONNETTORI ENFit | In silicone provvisto di: porta di alimentazione in bolo, connettore diritto SECUR-LOK, dotato di morsetto ad apertura rapida per prevenire reflusso di nutrienti o succhi gastrici. Privo di lattice e ftalati. Tutte le misure. Conforme alla direttiva CE 93/42 e D.Lgs46/97 |  |  | 1450
0